ГПО-Снаб

454081, г. Челябинск, ул. Артиллерийская, 104 . т. / 351/ 230-32-19; 230-78-97; факс. 731-66-00

E-mail: zakaz@gposnab.ru

www.gposnab.ru

Подвесные весы серии КВ-1

- Компактный дизайн

- Легкое и простое управление.

- Весы имеют ЖКИ индикатор с подсветкой позволяющей использовать весы в условиях слабой освещенностью.

- Автоматическое питание обеспечивает работу весов в автономном режиме от четырех батарей С-типа до 500 часов.

- Функция автовыключения отключает питание весов при их использовании более четырех минут.

- Режим удержания позволяет фиксировать показания дисплея весов при снятии нагрузки.

- Компенсация массы тары во всем диапазоне взвешивания.

- Перегрузочноя способность до 200%.

- Рабочий диапазон температур от -10оС до +45 оС.

- Влажность (несконденсированная) – до 85%.

| Модель | Max (кг) | d (г) | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | H (мм) | масса (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВ - 3К - 1 | 3 | 2 | 120 | 55 | 35 | 18 | 285 | 0,7 |
| КВ - 7,5К - 1 | 7,5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| КВ - 15К - 1 | 15 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| КВ - 30К - 1 | 30 | 20 |  |  |  |  |  |  |

Весы крановые

www.gposnab.ru