ГПО-Снаб

454081, г. Челябинск, ул. Артиллерийская, 104 . т. / 351/ 230-32-19; 230-78-97; факс. 731-66-00

E-mail: zakaz@gposnab.ru

www.gposnab.ru

Подвесные весы серии КВ-2

- Компактный дизайн.

- Ударопрочная конструкция.

- Влагозащитная клавиатура.

- Большой яркий светодиодный дисплей с высотой цифр 30 мм.

- Дальность работы инфракрасного пульта дистанционного управления не менее 10 м.

- Автономное питание обеспечивает работу весов до 80 часов (при оt = +20 оС).

- Функция автовыключения весов при их неиспользовании более 50 минут..

- Функция суммирования результатов взвешиваний.

- Режим удержания позволяет фиксировать показания дисплея весов при снятии нагрузки.

- Функция переключения единиц измерения веса (кг или Ньютоны).

- Компенсация массы тары во всем диапазоне взвешивания.

- Безопасная перегрузка до 125%.

- Рабочий диапазон температур от -10 оС до +40 оС.

- Влажность (неконденсированная) – до 85% (при оt = +20 оС).

| Модель | Max (кг) | d (r) | Е (мм) | F (мм) | A (мм) | D (мм) | C (мм) | H (мм) | масса (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВ - 100К - 2 | 100 | 0,05 | 205 | 125 | 125 | 32 | 25 | 330 | 4,0 |
| КВ - 300К - 2 | 300 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| КВ - 500К - 2 | 500 | 0,2 |  |  |  | 40 | 27 | 340 |  |
| КВ - 1000К - 2 | 1000 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |

Весы крановые

www.gposnab.ru