ГПО-Снаб

454081, г. Челябинск, ул. Артиллерийская, 104 . т. / 351/ 230-32-19; 230-78-97; факс. 731-66-00

E-mail: zakaz@gposnab.ru

www.gposnab.ru

Крановые весы серии КВ-3 с мРТ

- Ударопрочная конструкция.

- Большой яркий светодиодный дисплей с высотой цифр 30 мм.

- Дальность работы мини радиотерминала (мРТ) на менее 100 м в зоне прямой видимости..

- Автономное питание обеспечивает работу весов до 80 часов (при оt = +20 оС).

- Функция автовыключения весов при их неиспользовании более 90 минут.

- Режим удержания позволяет фиксировать показания дисплея весов при снятии нагрузки.

- Функция запоминания результатов взвешиваний.

- Компенсация массы тары во всем диапазоне взвешивания.

- Безопасная перегрузка до 125%.

- Рабочий диапазон температур от -10 оС до +45 оС.

- Влажность (неконденсированная) – до 85% (при оt = +20 оС).

- Возможна поставка транспортной тележки.

| Модель | Max (кг) | d (r) | Е (мм) | F (мм) | A (мм) | D (мм) | C (мм) | H (мм) | масса (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВ - 3000К - 3 | 3000 | 1 | 230 | 150 | 340 | 75 | 45 | 540 | 19 |
| КВ - 5000К - 3 | 5000 | 2 |  |  |  |  |  |  | 21 |
| КВ – 10Т - 3 | 10000 | 5 |  |  |  | 90 | 55 | 760 | 36 |

Весы крановые

www.gposnab.ru