ГПО-Снаб

454081, г. Челябинск, ул. Артиллерийская, 104 . т. / 351/ 230-32-19; 230-78-97; факс. 731-66-00

E-mail: zakaz@gposnab.ru

www.gposnab.ru

Крановые весы серии КВ-4

- Степень пыле-влагозащиты весов IP 65.

- Ударопрочная конструкция.

- Большой яркий светодиодный дисплей с высотой цифр 30 мм.

- Дальность работы инфракрасного пульта дистанционного управления не менее 15 м.

- Автономное питаие обеспечивает работу весов до 70 часов (при оt = +20 оС).

- Дежурный режим сохраняет заряд аккумулятора весов при их неиспользовании более 15 минут.

- Функция автовыключения весов при их неиспользовании более 50 минут.

- Функция запоминания результатов взвешиваний.

- Функция суммирования результатов взвешиваний.

- Режим удержания позволяет фиксировать показания дисплея весов при снятии нагрузки.

- Компенсация массы тары во всем диапазоне взвешивания.

- Безопасная перегрузка до 125%

- Рабочий диапазон температур от -20 оС до +50 оС.

- Влажность (неконденсированная) – до 85% при (оt = +20 оС).

| Модель | Max (кг) | d (r) | Е (мм) | F (мм) | A (мм) | D (мм) | C (мм) | H (мм) | масса (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВ - 1000К - 4 | 1000 | 0,5 | 230 | 185 | 345 | 80 | 30 | 420 | 12 |
| КВ - 3000К - 4 | 3000 | 1 |  |  |  | 100 | 40 | 600 | 17 |
| КВ - 5000К - 4 | 5000 | 2 |  |  |  | 130 | 45 | 720 | 22 |
| КВ - 10Т - 4 | 10000 | 5 |  |  |  | 145 | 60 | 850 | 38 |
| КВ - 15Т - 4 | 15000 |  |  |  |  | 170 | 85 | 900 | 74 |
| КВ - 20Т - 4 | 20000 | 10 | 235 |  | 400 |  |  |  | 86 |

Весы крановые

www.gposnab.ru