ГПО-Снаб

454081, г. Челябинск, ул. Артиллерийская, 104 . т. / 351/ 230-32-19; 230-78-97; факс. 731-66-00

E-mail: zakaz@gposnab.ru

www.gposnab.ru

Крановые весы серии КВ-5

- Компактный дизайн.

- Большой яркий светодиодный дисплей с высотой цифр 30 мм.

- Дальность работы инфракрасного пульта дистанционного управления не менее 10 м.

- Автономное питаие обеспечивает работу весов до 670 часов (при оt = +20 оС).

- Функция автовыключения весов при их неиспользовании более 50 минут.

- Функция запоминания результатов взвешиваний.

- Компенсация массы тары во всем диапазоне взвешивания.

- Безопасная перегрузка до 125%.

- Рабочий диапазон температур от -30 оС до +85 оС.

- Влажность (неконденсированная) – до 85% при (оt = +20 оС).

- Возможна поставка транспортной тележки.

| Модель | Max (кг) | d (r) | Е (мм) | F (мм) | A (мм) | D (мм) | C (мм) | H (мм) | масса (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВ - 1000К - 5 | 1000 | 0,5 | 235 | 185 | 370 | 60 | 27 | 480 | 12 |
| КВ - 3000К - 5 | 3000 | 1 |  |  |  |  | 31 | 530 | 17 |
| КВ - 5000К - 5 | 5000 | 2 |  |  |  |  | 40 |  | 22 |
| КВ - 10Т - 5 | 10000 | 5 |  |  |  | 100 | 65 | 740 | 38 |
| КВ - 15Т - 5 | 15000 |  |  |  | 400 | 120 | 85 | 985 | 86 |
| КВ - 20Т - 5 | 20000 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| КВ - 30Т - 5 | 30000 |  |  |  |  |  | 102 | 1275 | 146 |

Весы крановые

www.gposnab.ru