ГПО-Снаб

454081, г. Челябинск, ул. Артиллерийская, 104 . т. / 351/ 230-32-19; 230-78-97; факс. 731-66-00

E-mail: zakaz@gposnab.ru

www.gposnab.ru

Крановые весы серии КВ-6

- Компактный дизайн.

- Большой яркий светодиодный дисплей с высотой цифр 30 мм.

- Дальность работы инфракрасного пульта 10 м.

- Автономное питание обеспечивает работу весов до 80 часов (при оt = +20 оС).

- Два сменных аккумулятора с внешним зарядным устройством обеспесивают непрерывную работу весов.

- Функция автовыключения весов при их неиспользовании более 90 минут.

- Режим удержания позволяет фиксировать показания дисплея весов при снятии нагрузки.

- Функция запоминания результатов взвешиваний.

- Компенсация массы тары во всем диапазоне взвешивания.

- Безопасная перегрузка до 125%.

- Рабочий диапазон температур для -20 оС до +45 оС.

- Влажность (неконденсированная) – до 85% при (оt = +20 оС).

| Модель | Max (кг) | d (r) | Е (мм) | F (мм) | A (мм) | D (мм) | C (мм) | H (мм) | масса (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВ - 1000К - 6 | 1000 | 0,5 | 195 | 125 | 190 | 52 | 27 | 360 | 9 |
| КВ - 3000К - 6 | 3000 | 1 |  |  |  | 55 | 32 | 375 | 10 |
| КВ - 5000К - 6 | 5000 | 2 |  |  | 210 | 70 | 40 | 515 | 17 |
| КВ - 10Т - 6 | 10000 | 5 |  |  |  | 90 | 50 | 620 | 26 |

Весы крановые

www.gposnab.ru