ГПО-Снаб

454081, г. Челябинск, ул. Артиллерийская, 104 . т. / 351/ 230-32-19; 230-78-97; факс. 731-66-00

E-mail: zakaz@gposnab.ru

www.gposnab.ru

Крановые весы серии КВ-7 с РТ

- Ударопрочная конструкция из хромированной стали..

- Безопасная работа под воздействием сильных электромагнитных полей.

- Дальность работы радиотерминала (РТ) с чекопечатью и ЖКИ дисплеем до 200 м.

- Автономное питание обеспечивает работу весов до 50 часов (при оt = +20 оС).

- Функция запоминания результатов взвешивания (до 3000 значений).

- Режим суммирования позволяет запоминать и суммировать рузультаты взвешивания.

- Компенсация массы тары во всем диапазоне взвешивания.

- Безопасная перегрузка до 125%.

- Рабочий диапазон температур для весов от -30 оС до +85 оС.

- Рабочий диапазон температур для РТ от -10 оС до +40 оС.

- Возможность поставки весов в следующих комплектациях:

- защитный термоэкран

-тележка для перемещения весов.

| Модель | Max (кг) | d (r) | A (мм) | F (мм) | C (мм) | D (мм) | H (мм) | масса (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВ - 1000К - 8 | 1000 | 1 | 340 | 185 | 28 | 55 | 560 | 28 |
| КВ - 5000К - 8 | 5000 | 2 |  |  | 45 | 75 | 690 | 40 |
| КВ – 10Т - 8 | 10000 | 5 |  |  |  | 95 | 760 | 60 |
| КВ - 15Т - 8 | 15000 |  |  |  |  | 160 | 1050 | 75 |
| КВ - 20Т - 8 | 20000 | 10 |  |  | 65 |  |  |  |
| КВ - 30Т - 8 | 30000 |  |  |  | 100 | 180 | 1200 | 165 |
| КВ - 50Т - 8 | 50000 | 20 |  |  | 105 | 210 | 1380 | 458 |

Весы крановые

www.gposnab.ru