ГПО-Снаб

454081, г. Челябинск, ул. Артиллерийская, 104 . т. / 351/ 230-32-19; 230-78-97; факс. 731-66-00

E-mail: zakaz@gposnab.ru

www.gposnab.ru

Крановые весы серии КВ-9 с РТ

- Сверхпрочная конструкция из стали и безопасная работа в сильных магнитных полях.

- U-образная оригинальная конструкция с тензодатчиком сжатия.

- Дальность работы радиотерминала (РТ) со светодиодным дисплеем более 100м, интерфейс принтера и RS-232.

- Автономное питание обеспечивает работу весов до 80 часов (при оt = +20 оС).

- Два сменных аккумулятора с внешним зарядным устройством обеспечивают непрерывную работу весов.

- Режим удержания позволяет фиксировать показания дисплея весов при снятии нагрузки.

- Режим суммирования позволяет запоминать и суммировать результаты взвешивания

- Компенсация массы тары во всем диапазоне взвешивания.

- Безопасная перегрузка до 125%.

- Рабочий диапазон температур для весов от -20 оС до +50 оС.

- Рабочий диапазон температур для мРТ от -10 оС до +50 оС.

- Возможна поставка защитного термоэкрана и транспортной тележки.

| Модель | Max (кг) | d (r) | D (мм) | C (мм) | H (мм) | a x b (мм) | масса (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВ - 5000К - 9 | 5000 | 2 | 150 | 55 | 640 | 700 x 450 | 118 |
| КВ – 10Т - 9 | 10000 | 5 |  |  |  |  |  |
| КВ – 15Т - 9 | 15000 |  |  | 75 | 1010 | 900 x 600 | 136 |
| КВ - 20Т - 9 | 20000 | 10 |  |  |  |  |  |
| КВ - 30Т - 9 | 30000 |  | 180 | 100 | 1100 | 0 | 308 |
| КВ - 50Т - 9 | 50000 | 20 | 210 | 120 | 1340 |  | 520 |
| КВ - 100Т - 9 | 100000 | 50 | 240 | 140 | 1850 |  | 740 |

Весы крановые

www.gposnab.ru